## 5ACm100S
Código | Modelo
104129 | 5ACm100S
Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
1 | Impulsor | 5 | 707363
2 | Separador de impulsor | 4 | -
3 | Difusor | 1 | 707364
4 | Cubierta hidráulica | 1 | -
5 | Empaquetadura cuerpo de bomba y cuerpo impulsión | 2 | 707366 | 119x128x5 NBR
6 | Cuerpo de impulsión | 1 | -
7 | Tapa ventilador | 1 | -
8 | Tornillo tapa ventilador | 2 | - | M4x6
9 | Ventilador | 1 | 704749
10 | Tapa motor trasera | 1 | - | Aleación de aluminio (ADC12)
11 | Perno hexagonal tapa motor | 3 | - | M5x138
12 | Pasacable | 1 | -
13 | Cable control | 1 | - | 3Gx0,75x0,3m
14 | Arandela de fijación tierra | 1 | - | 4 - 65Mn
15 | Arandela de resorte tierra | 1 | - | 4 - 65Mn
16 | Arandela lug | 1 | - | Ø4,2
17 | Tornillo tierra | 1 | - | M4x8
18 | O-ring condensador | 1 | - | 38x2,65
19 | Tapa borne | 1 | -
20 | Tornillo tapa borne | 2 | - | M4x32
21 | Condensador | 1 | 200418 | 25uf/450v - CBB60
22 | Placa terminal | 1 | -
23 | Terminal | 3 | - | Ø6,3
24 | Protector terminal | 1 | - | Ø6,3
25 | Tornillo fijador de cable | 2 | - | M4x12
26 | Fijador de cable | 1 | -
27 | Estator | 1 | -
28 | Anillo de cierre | 1 | - | D35 - 65Mn
29 | Rodamiento (bola) | 1 | 704686/700696 | 6202-ZZ
30 | Rotor | 1 | -
31 | Anillo | 1 | - | Ø15 - 65Mn
32 | Rodamiento (bola) | 1 | 702049 | 6302ZZ
33 | Arandela perno cuerpo de bomba | 4 | - | 5
34 | Arandela resorte perno cuerpo de bomba | 4 | - | 5
35 | Perno cuerpo de bomba | 4 | - | M5x165
36 | Anillo rotor | 1 | - | Ø15
37 | Diafragma | 1 | - | NBR
38 | Sello mecánico | 1 | 707365 | 301-15mm
39 | Arandela plana sello mecánico | 1 | - | 200HV (304)
40 | Arandela resorte sello mecánico | 1 | - | 201
41 | Tuerca fijación sello mecánico | 1 | - | M8 - A2-70
42 | O-ring cuerpo de bomba | 1 | - | 12x2 NBR
43 | Tapón cebador/drenaje | 2 | 704739
44 | Tapa boca de bomba | 2 | -
45 | Cuerpo de bomba | 1 | -