## 4XRm4-14-1.1
Código | Modelo
104282 | 4XRm4/14-1.1
PARTE HIDRAULICA |  |  |  |  | MOTOR
Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones | Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
1 | Tapa boca de bomba | 1 | - |  | 1 | Base de goma | 1 | -
2 | Conexión descarga | 1 | - |  | 2 | Empaquetadura | 1 | - | 19x15,7x0,5
3 | Tornillo camisa de protección | 8 | - | M4x6 | 3 | Tapa anti arena | 1 | 705343
4 | Camisa de protección | 1 | - |  | 4 | Tuerca | 4 | -
5 | Válvula check | 1 | - |  | 5 | Arandela resorte | 4 | - | 8
6 | Manguito del fijador de cable | 1 | - |  | 6 | Perno cubierta superior | 4 | -
7 | Fijador de cable | 2 | - |  | 7 | Cubierta superior | 1 | -
8 | Cubierta | 1 | - |  | 8 | Reten de aceite | 1 | - | 24x16x5
9 | Soporte superior | 1 | - |  | 9 | Tapón de aceite | 1 | - | M8
10 | Tornillo de eje | 1 | - | M6x12 | 10 | Sello tapón de aceite | 1 | - | 13,5x9,1x2,2
11 | Buje superior | 1 | 705322 |  | 11 | Cuerpo de conexión | 1 | -
12 | Rodamiento de goma superior | 2 | 705309 |  | 12 | O-ring tornillo cuerpo de conexión | 4 | -
13 | Eje | 1 | - |  | 13 | Tornillo cuerpo de conexión | 4 | -
14 | Arandela plástica | 14 | 705351 | 6 | 14 | Sello mecánico | 1 | 705360
15 | Difusor medio | 14 | 705365 |  | 15 | Empaquetadura circular (I) | 1 | - | 16,2x28,5x1,5
16 | Impulsor | 14 | 705307 |  | 16 | Empaquetadura circular (II) | 1 | - | 16,2x22,5x2,5
17 | Cubierta difusor | 14 | - |  | 17 | Arandela ondulada | 1 | - | 39
18 | Soporte medio | 1 | - |  | 18 | Rodamiento (I) | 2 | - | 6203
19 | Buje medio | 1 | - |  | 19 | Cable | 1 | -
20 | Buje inferior | 1 | - |  | 20 | Tornillo abrazadera de cable | 2 | - | M5x12
21 | Soporte inferior | 1 | - |  | 21 | Cubierta de cable | 1 | - | 8
22 | Rodamiento de goma inferior | 1 | 705341 |  | 22 | Portacable | 1 | -
23 | Acoplamiento | 1 | - |  | 23 | Prensacable | 1 | -
24 | Tornillo de acoplamiento | 1 | - | M6x14 | 24 | Terminal a tierra | 1 | -
25 | Rejilla | 1 | 705349 |  | 25 | O-ring motor | 1 | 705359 | 90x83x3,5
26 | Conexión entrada | 1 | - |  | 26 | Rotor | 1 | -
[5 empty] | 27 | Buje superior | 1 | -
[5 empty] | 28 | Estator | 1 | -
[5 empty] | 29 | Buje inferior | 1 | -
[5 empty] | 30 | Rodamiento (II) | 1 | - | 7203
[5 empty] | 31 | Empaquetadura (III) | 1 | -
[5 empty] | 32 | Empaquetadura (IV) | 1 | -
[5 empty] | 33 | Tubería | 1 | -
[5 empty] | 34 | Tubo termoretráctil | 3 | -
[5 empty] | 35 | Protector térmico | 3 | -
[5 empty] | 36 | Buje inferior | 1 | -
[5 empty] | 37 | Camisa del motor | 1 | -
[5 empty] | 38 | Bolsa de aceite | 1 | -
[5 empty] | 39 | Base motor | 1 | -
[5 empty] | 40 | Abrazadera base motor | 1 | -