## Generador LDG 12S
[6 empty] | Código | Modelo
[6 empty] | 109232 | LDG 12S
Motor | [6 empty] | Generador
CULATA, CILINDRO (I)
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Culata superior | 1 | -
| 2 | Culata inferior | 1 | -
| 3 | Tira de sellado de la culata (I) | 1 | -
| 4 | Tira de sellado de la culata (II) | 1 | -
| 5 | Cojinete principal | 4 | -
| 6 | Tapón | 4 | -
| 7 | Cubierta inferior culata | 1 | -
| 8 | Empaquetadura cubierta inferior culata | 1 | -
| 9 | Tapón de drenaje | 2 | -
| 10 | O-ring tapón de drenaje | 2 | -
| 11 | Cubierta lateral culata | 1 | -
| 12 | Empaquetadura cubierta lateral culata | 1 | -
| 13 | Cubierta de la bomba de aceite | 1 | -
| 14 | Cubierta sostenedora culata | 1 | -
| 15 | Empaquetadura cubierta sostenedora culata | 1 | -
| 16 | Cubierta de la cámara de engranaje | 1 | -
| 17 | Empaquetadura cubierta de la cámara de engranaje | 1 | -
| 18 | Unión del tubo de respiración | 1 | -
| 19 | Empaquetadura unión del tubo de respiración | 1 | -
| 20 | Tubo de respiración | 1 | -
| 21 | Muñón de culata | 8 | -
| 22 | Tuerca de culata (gruesa) | 4 | -
| 23 | Tuerca de culata (fina) | 4 | -
| 24 | Empaquetadura tuerca de culata | 8 | -
| 25 | Protector grande de muñón | 2 | -
| 26 | Protector pequeño de muñón | 4 | -
| 27 | Empaquetadura bomba de inyección | 1 | -
| 28 | Empaquetadura del regulador de bomba de inyección | Bajo demanda | -
| 29 | Buje de varilla de empuje | 2 | -
| 30 | Conjunto palanca de aceite | 1 | -
| 31 | Perno culata (I) | 1 | - | M6x35
| 32 | Perno culata (II) | 10 | - | M6x50
| 33 | Tuerca cubierta de la cámara de engranaje | 2 | - | 8
| 34 | Perno cubierta de la bomba de aceite | 3 | - | M5x16
| 35 | Perno | 10 | - | M6x20
| 36 | Perno cubierta lateral culata (I) | 15 | - | M6x25
| 37 | Perno cubierta lateral culata (II) | 1 | - | M6x30
| 38 | Perno culata (III) | 2 | - | M8x16
| 39 | Perno cubierta de la cámara de engranaje | 2 | - | M8x30
| 40 | Arandela perno culata I y II | 20 | - | 6 |  |  | Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 41 | Pasador empaquetadura de inyección | 1 | - | 4x8 |  |  | 1 | Motor | 1 | -
| 42 | O-ring empaquetadura de inyección | 8 | - | 13,2x1,8 |  |  | 2 | Soporte motor | 1 | -
| 43 | O-ring buje de varilla de empuje | 4 | - | 38,7x1,9 |  |  | 3 | Rotor | 1 | -
| 44 | O-ring cubierta de la bomba de aceite | 1 | - | 40x1,8 |  |  | 4 | Estator | 1 | -
| 45 | Abrazadera de manguera | 2 | - | 16 |  |  | 5 | Camisa protectora del alternador | 1 | -
| 46 | Sello de aceite (I) | 1 | 707479 | DR38x52x8 |  |  | 6 | Tapa trasera (I) | 1 | -
| 47 | Sello de aceite (II) | 1 | 707480 | DL38x52x8 |  |  | 7 | Arandela del perno del rotor | 1 | -
| 48 | Perno cubierta sostenedora culata | 4 | - | M6x16 |  |  | 8 | Escobillas (carbones) | 1 | 707486
| 49 | Perno buje de varilla de empuje | 4 | - | M8x25 |  |  | 9 | Perno del estator | 4 | -
| 50 | Pasador cubierta lateral culata | 3 | - |  |  |  | 10 | AVR | 1 | 707487
| 51 | Tuerca perno culata I y II | 11 | - | 6 |  |  | 11 | Tapa trasera (II) | 1 | -
| 52 | Perno cubierta lateral culata (III) | 4 | - | M6x25 |  |  | 12 | Manguito del cable del alternador | 1 | -
[8 empty] | 13 | Perno central del rotor | 1 | -
[8 empty] | 14 | Tablero de conexión de cables | 1 | -
[8 empty] | 15 | Arandela amortiguadora de vibraciones | 6 | -
CABEZAL CULATA | [7 empty] | 16 | Perno tubo de extracción de aceite (I) | 1 | -
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones |  |  | 17 | Empaquetadura tubo extracción de aceite (I) | 1 | -
| 1 | Abrazadera de bloque de válvula | 8 | - |  |  |  | 18 | Tubo de extracción de aceite | 1 | -
| 2 | Asiento de resorte de válvula | 4 | - |  |  |  | 19 | Perno tubo de extracción de aceite (II) | 2 | -
| 3 | Resorte de válvula | 4 | - |  |  |  | 20 | Empaquetadura tubo extracción de aceite (II) | 1 | -
| 4 | Asiento de resorte de válvula inferior | 4 | - |  |  |  | 21 | Silenciador | 1 | -
| 5 | Válvula de admisión | 2 | 707484 |  |  |  | 22 | Placa de cierre trasera | 1 | -
| 6 | Válvula de escape | 2 | 707485 |  |  |  | 23 | Placa de cierre de la batería | 1 | -
| 7 | Soporte de balancín | 2 | - |  |  |  | 24 | Sello tira de goma | 5m | -
| 8 | Eje de balancín | 2 | - |  |  |  | 25 | Cubierta de la cerradura de la puerta | 2 | -
| 9 | Balancín de la válvula de admisión | 2 | - |  |  |  | 26 | Bisagra de la puerta | 4 | -
| 10 | Balancín de la válvula de escape | 2 | - |  |  |  | 27 | Puerta del generador | 2 | -
| 11 | Tornillo de válvula | 4 | - |  |  |  | 28 | Base del generador | 1 | -
| 12 | Tuerca de válvula | 4 | - |  |  |  | 29 | Ruedas con seguro | 2 | - | 4" Nylon
| 13 | Empaquetadura de la boquilla reguladora | Bajo demanda | - |  |  |  | 30 | Ruedas fijas | 2 | - | 4" Nylon
| 14 | Retenedor de boquilla | 2 | - |  |  |  | 31 | Tapa del tanque de combustible | 1 | 707499
| 15 | Empaquetadura de tapa de culata | 2 | 707477 |  |  |  | 32 | Pasador tubo de combustible | 2 | -
| 16 | Empaquetadura tubo de admisión | 2 | - |  |  |  | 33 | Tubo de combustible | 680mm | -
| 17 | O-ring de tapa de culata | 2 | 707478 |  |  |  | 34 | Canastillo filtro de combustible | 1 | 707491
| 18 | Empaquetadura tubo de escape | 2 | 707482 |  |  |  | 35 | Tapón de drenaje de combustible | 1 | -
| 19 | Empaquetadura del silenciador | 4 | - |  |  |  | 36 | Arandela tapón de drenaje de combustible | 1 | -
| 20 | Cuerpo de la culata | 2 | - |  |  |  | 37 | Tanque de combustible | 1 | 707500
| 21 | Empaquetadura cuerpo de la culata | 2 | - |  |  |  | 38 | Empaquetadura del silenciador | 2 | -
| 22 | Cabezal culata | 2 | - |  |  |  | 39 | Tubería de conexión del silenciador | 1 | -
| 23 | Sello de aceite | 4 | - |  |  |  | 40 | Soporte actuador de parada | 1 | -
| 24 | Perno de balancín | 4 | - |  |  |  | 41 | Actuador de parada | 1 | -
| 25 | Tuerca | 6 | - | 8 |  |  | 42 | Soporte de batería | 1 | -
| 26 | Arandela | 2 | - | 8 |  |  | 43 | Perno de gancho soporte de batería | 2 | -
| 27 | Esparrago (I) | 8 | - |  |  |  | 44 | Bloque de amortiguación de vibraciones de placa de guía de viento | 4 | -
| 28 | Esparrago (II) | 2 | - |  |  |  | 45 | Manguito de cable negro de batería | 1 | -
| 29 | Seguro | 4 | - |  |  |  | 46 | Batería | 1 | -
| 30 | Pasador | 2 | - |  |  |  | 47 | Cable negro de batería | 1 | -
[8 empty] | 48 | Placa de goma para batería | 1 | -
TAPA CABEZAL CULATA | [7 empty] | 49 | Abrazadera de manguera | 1 | -
[8 empty] | 50 | Manguera de Nylon | 280mm | -
[8 empty] | 51 | Abrazadera de tubo de transporte de combustible (I) | 3 | -
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones |  |  | 52 | Buje de goma placa de viento | 2 | -
| 1 | Tapa del cabezal de la culata | 2 | - |  |  |  | 53 | Tubo de transporte de combustible | 260mm | -
| 2 | Tapón tapa de cabezal de la culata | 2 | - |  |  |  | 54 | Filtro de combustible | 1 | 707493
| 3 | O-ring tapón tapa de cabezal de la culata | 2 | - | 25x1,8 |  |  | 55 | Indicador de nivel de combustible | 1 | -
| 4 | Perno tapa cabezal de la culata | 4 | - |  |  |  | 56 | Abrazadera de tubo de transporte de combustible (II) | 1 | -
[8 empty] | 57 | Cubierta de goma del filtro de combustible | 1 | -
[8 empty] | 58 | Pasador cubierta de goma del filtro de combustible | 1 | -
[8 empty] | 59 | Tapa superior | 1 | -
[8 empty] | 60 | Manguito de cable rojo de batería | 1 | -
[8 empty] | 61 | Cable rojo de batería | 1 | -
[8 empty] | 62 | Placa de viento | 1 | -
[8 empty] | 63 | Tapa delantera | 1 | -
[8 empty] | 64 | Vidrio de la puerta de control | 1 | -
CONJUNTO DE PISTON Y BIELA | [7 empty] | 65 | Puerta de control | 1 | -
[8 empty] | 66 | Manilla de la puerta de control | 1 | -
[8 empty] | 67 | Bisagra puerta de control | 2 | -
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones |  |  | 68 | Botón de parada | 1 | -
| 1 | Primer anillo del pistón | 2 | 707481 |  |  |  | 69 | Luz indicadora (roja) | 1 | -
| 2 | Segundo anillo del pistón | 2 |  |  |  |  | 70 | Luz indicadora (verde) | 1 | -
| 3 | Conjunto o-ring del pistón | 2 |  |  |  |  | 71 | Panel de control | 1 | -
| 4 | Pistón | 2 | - |  |  |  | 72 | Interruptor de aire | 1 | 707488
| 5 | Pasador pistón | 2 | - |  |  |  | 73 | Voltímetro | 1 | -
| 6 | Seguro pasador pistón | 4 | - |  |  |  | 74 | Enchufe | 2 | -
| 7 | Biela | 2 | - | Incluye cuerpo de biela, tapa de biela, perno de biela |  |  | 75 | Perno puesta a tierra | 1 | -
| 8 | Cojinete del cigüeñal | 4 | - |  |  |  | 76 | Conexión de cableado negro | 1 | -
[8 empty] | 77 | Conexión de cableado rojo | 1 | -
[8 empty] | 78 | Tablero de mantenimiento | 1 | -
[8 empty] | - | Tablero de transferencia (ATS) | 1 | 201678
[8 empty] | B1 | Perno | 4 | - | M10x30
[8 empty] | B2 | Arandela resorte | 13 | - | 10
CONJUNTO DE CIGÜEÑAL Y VOLANTE | [7 empty] | B3 | Perno | 7 | - | M5x16
[8 empty] | B4 | Empaquetadura dentada | 2 | -
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones |  |  | B5 | Perno | 8 | - | M6x12
| 1 | Tuerca del volante de inercia | 1 | - |  |  |  | B6 | Arandela resorte | 24 | - | 8
| 2 | Collar del volante de inercia | 1 | - |  |  |  | B7 | Arandela plana | 22 | - | 8
| 3 | Volante de inercia | 1 | - |  |  |  | B8 | Tuerca hexagonal | 12 | - | M10
| 4 | Engranaje volante de inercia | 1 | - |  |  |  | B9 | Arandela plana | 12 | - | 10
| 5 | Cigüeñal | 1 | - |  |  |  | B10 | Perno | 2 | - | M10x45
| 6 | Bola de cigüeñal | 4 | - |  |  |  | B11 | Perno | 4 | - | M10x25
| 7 | Chaveta de cigüeñal | 1 | - |  |  |  | B12 | Tuerca | 20 | - | M8
[8 empty] | B13 | Perno | 24 | - | M8x20
[8 empty] | B14 | Arandela plana | 37 | - | 6 (grande)
[8 empty] | B15 | Perno | 49 | - | M6x12
[8 empty] | B16 | Tuerca | 18 | - | M8
ARBOL DE LEVAS | [7 empty] | B17 | Perno | 8 | - | M5x12
[8 empty] | B18 | Perno | 4 | - | M8x30
[8 empty] | B19 | Tuerca mariposa | 2 | - | M6
[8 empty] | B20 | Perno | 2 | - | M6
[8 empty] | B21 | Perno | 2 | - | M6x20
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones |  |  | B22 | Tuerca | 8 | - | M5
| 1 | Empaquetadura árbol de levas | 1 | -
| 2 | Árbol de levas | 1 | -
| 3 | Alzavalvula | 4 | -
| 4 | Varilla de válvula | 4 | -
FILTRO DE AIRE
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Tubo de admisión | 1 | -
| 2 | Empaquetadura filtro de aire | 1 | -
| 3 | Filtro de aire | 1 | -
| - | Elemento filtro de aire | 1 | 707476
| 4 | Tuerca filtro de aire | 2 | - | 8
| 5 | Arandela filtro de aire | 2 | - | 8
| 6 | Arandela resorte filtro de aire | 2 | - | 8
| 7 | Perno filtro de aire | 2 | - | 8x32
SILENCIADOR
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Silenciador | 1 | -
SISTEMA DE LUBRICACION
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Colador primario | 1 | -
| 2 | Esparrago filtro de aceite | 1 | -
| 3 | Perno de entrada de aceite de la culata (largo) | 1 | -
| 4 | Perno de bisagra del tubo de aceite (corto) | 1 | -
| 5 | Empaquetadura de bisagra de tubo de aceite | 7 | -
| 6 | Sensor de alto nivel aceite | 1 | -
| 7 | Conjunto bomba de aceite | 1 | -
| 8 | Válvula limitadora de presión | 1 | -
| 9 | Seguro de resorte de la válvula limitadora de presión | 1 | -
| 10 | Resorte de válvula limitadora de presión | 1 | -
| 11 | Asiento de bola de la válvula limitadora de presión | 1 | -
| 12 | Seguro | 1 | -
| 13 | Bola de acero | 1 | - | 8
| 14 | Conjunto filtro de aceite | 1 | 707501
| 15 | Conjunto tubo de aceite | 1 | -
| 16 | Sensor de bajo nivel de aceite | 1 | 707459
| 17 | Perno de entrada de aceite de la culata (corta) | 1 | -
| 18 | Filtro de sensor de alto nivel de aceite | 1 | -
| 19 | Unión tubo de enfriamiento de aceite | 2 | -
| 20 | Empaquetadura unión tubo de enfriamiento de aceite | 2 | -
| 21 | Tubo de enfriamiento de aceite | 2 | -
| 22 | Abrazadera de manguera | 4 | - | 16
| 23 | Enfriador de aceite de motor | 1 | -
| 24 | O-ring filtro de sensor de alto nivel de aceite | 1 | - | 60x2,65
SISTEMA DE SUMINISTRO DE ACEITE
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Taqué de la bomba de aceite | 1 | -
| 2 | Asiento de la bomba de aceite | 1 | -
| 3 | Empaquetadura de la bomba de aceite | 1 | -
| 4 | Tubería de combustible (I) | 1 | -
| 5 | Tubería de combustible (II) | 1 | -
| 6 | Tubería de alta presión (I) | 1 | -
| 7 | Tubería de alta presión (II) | 1 | -
| 8 | Tubería de retorno aceite-combustible | 1 | -
| 9 | Soporte del filtro de aceite | 1 | -
| 10 | Conjunto de la bomba de aceite | 1 | - | Con pernos, juntas, juntas de revestimiento, tapones
| 11 | Conjunto filtro de combustible | 1 | - | Trae soldaduras traslapadas, juntas
| 12 | Bomba de inyección de combustible | 1 | - | Trae soldaduras traslapadas, juntas
| 13 | Inyector de combustible | 2 | - | Trae soldaduras traslapadas, juntas
| 14 | Perno asiento de la bomba de aceite | 2 | - | M8x25
| 15 | Perno conjunto de la bomba de aceite | 3 | - | M6x16
| 16 | O-ring conjunto de la bomba de aceite | 1 | - | 16x1,8
| 17 | Tuerca soporte filtro de aceite | 3 | - | 8
| 18 | Perno soporte filtro de aceite | 3 | - | M8x25
| 19 | Perno bisagra (I) | 1 | - | M8
| 20 | Bisagra unión tubería (I) | 1 | - | 8.2
| 21 | Arandela (I) | 2 | - | 8.2
| 22 | Perno bisagra (II) | 1 | - | M14
| 23 | Bisagra unión tubería (II) | 1 | - | 14.2
| 24 | Arandela (II) | 2 | - | 14.2
| 25 | Tubería de combustible | Bajo demanda | -
| 26 | Abrazadera (I) | 2 | - | 16
| 27 | Abrazadera (II) | 2 | -
| 28 | Perno soporte tanque de combustible | 2 | - | M10x1,25x16
| 29 | Tapa tanque de combustible | 1 | -
| 30 | Canastillo filtro de combustible | 1 | -
| 31 | Tanque de combustible | 1 | -
| 32 | Soporte tanque de combustible | 1 | -
GOBERNADOR Y SISTEMA DE CONTROL
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Tornillo limitador de combustible | 1 | -
| 2 | Tuerca limitador de combustible | 1 | -
| 3 | Conjunto de eje regulador | 1 | -
| 4 | O-ring conjunto de eje regulador | 2 | - | 9x1,8
| 5 | Arandela resorte conjunto de eje regulador | 1 | - | 9
| 6 | Soporte del gobernador | 1 | -
| 7 | Perno soporte del gobernador (I) | 2 | - | M6x25
| 8 | tuerca soporte del gobernador | 2 | - | 6
| 9 | Perno soporte del gobernador (II) | 1 | - | M8x16
| 10 | Muelle de retorno | 1 | -
| 11 | Manilla del gobernador | 1 | -
| 12 | Arandela manilla del gobernador | 1 | - | 12
| 13 | Arandela manilla del gobernador | 1 | - | 6
| 14 | Perno manilla del gobernador | 2 | - | M6x10
| 15 | Conjunto manilla de parada | 1 | -
| 16 | Resorte manilla de parada | 1 | -
| 17 | Conjunto eje de parada | 1 | -
| 18 | O-ring eje de horquilla de palanca | 1 | - | 3,5x1,8
| 19 | Eje de horquilla de palanca | 1 | -
| 20 | Pasador eje de horquilla de palanca | 2 | - | 1,2x8
| 21 | Resorte de velocidad constante | 1 | -
| 22 | Palanca del gobernador | 1 | -
| 23 | Horquilla de palanca | 1 | -
| 24 | Conjunto varilla de combustible | 1 | -
| 25 | Pasador varilla de combustible | 2 | - | 1,6x12
| 26 | Pasador de para de aceite | 1 | -
| 27 | Resorte del gobernador | 1 | 707483
| 28 | Tuerca | 1 | - | 4
| 29 | Pasador tuerca | 1 | - | 1,2x12
SISTEMA ELECTRICO
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Soporte actuador de parada | 1 | -
| 2 | Actuador de parada | 1 | -
| 3 | Caja de control (partida eléctrica) | 1 | -
| 4 | Soporte de caja de control (partida eléctrica) | 1 | -
| 5 | Perno soporte de caja de control | 2 | - | M6x12
| 6 | Rectificador | 1 | 707489
| 7 | Perno regulador de voltaje (AVR) | 2 | -
| 8 | Collar regulador de voltaje (AVR) | 2 | -
| 9 | Motor de partida | 1 | -
| 10 | Perno motor de partida | 2 | - | M10x30
| 11 | Generador de volante | 1 | -
| 12 | Perno generador de volante (I) | 3 | - | M6x20
| 13 | Tuerca perno generador de volante | 3 | - | 6
| 14 | Perno generador de volante (II) | 5 | - | M6x30
DEFLECTOR DE AIRE
| Posición | Descripción | Cantidad | Código Koslan | Especificaciones
| 1 | Placa deflectora de entrada de aire | 1 | -
| 2 | Tapa del ventilador | 1 | -
| 3 | Placa de aire frontal | 1 | -
| 4 | Placa de aire lateral | 1 | -
| 5 | Placa de aire trasera | 1 | -
| 6 | Perno placa deflectora de entrada de aire | 12 | - | M6x12
| 7 | Perno tapa del ventilador (I) | 3 | - | M6x14
| 8 | Perno tapa del ventilador (II) | 1 | - | M6x20
| 9 | Tuerca perno tapa del ventilador | 4 | - | 6
| 10 | Perno tapa de aire trasera | 2 | - | M8x16